[image: image1.png]g I'pyna mignpuemMcTB Caiit:  hydro-ua.com.ua Mm06. Ten. (067) 520-34-88
«TinpoABTomMarn3auis»  E-mail: hydro-ua@ukr.net (099) 916-89-29
riDPO skarelin@ukr.net

ABTOMATHIAWR






ПО ОЧИСНИМ СПОРУДАМ КАНАЛІЗАЦІЇЇ
	Організація-Замовник:       _______________________________________

	Населений пункт: ________________________________________________
Контактна особа на телефони: ____________________________________________________________________________________


1. Характеристика споруд:
	Найменування споруд
	Кількість, 

в т.ч. в роботі
	Тип,

марка
	Довжина, м.
	Ширина, м.
	Будівельна/робоча глибина, м.
	Примітки

	Попередня очистка

	
	
	
	
	
	
	

	Механічна очистка

	Решітки
	
	
	
	
	
	

	Пісколовки
	
	
	
	
	
	

	Усереднювачі
	
	
	
	
	
	

	Відстійники перші
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Біологічна очистка

	Преаератори
	
	
	
	
	
	

	Біокоагулятори
	
	
	
	
	
	

	Аеротенки
	
	
	
	
	
	

	Відстійники другі
	
	
	
	
	
	

	Біофільтри
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Споруди доочищення

	Пісчані фільтри
	
	
	
	
	
	

	Біореактори
	
	
	
	
	
	

	Біоставки
	
	
	
	
	
	

	Барабанні фільтри
	
	
	
	
	
	

	Споруди по переробці осаду

	Мулоущільнювачі
	
	
	
	
	
	

	Метантенки
	
	
	
	
	
	

	Аеробні 

стабілізатори
	
	
	
	
	
	

	Мулові площі
	
	
	
	
	
	

	Інші споруди 

	Контактні
резервуари та ін..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Кількісний та якісний склад стічних вод, що надходять
	Кількість хоз.побутових стоків, що надходять 
	м3/доби
	Проект

	
	
	Факт

	Кількість промислових стоків, що надходять
	м3/добу
	Проект

	
	
	Факт

	Добові витрати стічних вод
	м3/добу
	Проект

	
	
	Факт

	Максимальний приплив за годину
	м3/годину
	Проект

	
	
	Факт

	Температура стічних вод за літній період
	(С
	___________________________

	Середньорічна температура стічних вод
	(С
	___________________________

	Коефіцієнт перерахунку з БПК5 на БПКповн
	
	___________________________


Примітки: якщо є можливість надати погодинний розподіл приливу стічних вод на протязі доби.

	Показники якості стічної води
	На 

вході 

ОС
	На вході в аеротенки
	На виходе з   II –их 

відстійників
	На виході з ОС
	ПДК
	ВСС

	
	
	
	
	
	мг/л
	мг/л

	БПКповн, 
мг/л 
	Проект
	
	
	
	
	
	

	
	Факт
	
	
	
	
	
	


	БПК5,

мг/л
	Проект
	
	
	
	
	
	

	
	Факт
	
	
	
	
	
	

	ХПК

фільтр,

мг/л
	Факт
	
	
	
	
	
	

	ХПК, мг/л
	Проект
	
	
	
	
	
	

	
	Факт
	
	
	
	
	
	

	рН
	Проект
	
	
	
	
	
	

	
	Факт
	
	
	
	
	
	

	Зважен.

речовини, мг/л 
	Проект
	
	
	
	
	
	

	
	Факт
	
	
	
	
	
	

	Луг (Щелочность) (мг-екв)
	
	
	
	
	
	

	Фосфати (РО43-), мг/л
	
	
	
	
	
	

	Хлориди, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Сульфати, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Летючі жирні 

кислоти, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Азот амонійних 

солей (NH4+), мг/л
	
	
	
	
	
	

	Нітрити (NО2-), 
	
	
	
	
	
	

	Нітрати (NО3-), мг/л
	
	
	
	
	
	

	Загальний азот по К’єльдалю, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Залізо, мг/л
	
	
	
	
	
	

	Специф. інгредієнти (СПАВ, нафтопродукти, метали та ін..
	
	
	
	
	
	


3. Відомості ПРО РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ АЕРОТЕНОК
1) Тип аеротенка – змішувач, витіснювач, з регенерацією, без регенерації, аеротенк-відстійник (потрібне підкреслити)

2) Впуск стічної рідини в аеротенк: 

                     а) зосереджений в _______________ коридор

                     б) розосереджений (рівномірно, нерівномірно) вдовж ________________ коридору
                     в) інші випадки ______________________________________________________
3) Впуск активного мулу в аеротенк:

                     а) зосереджений в _______________ коридор
                     б) розосереджений (рівномірно, нерівномірно) вдовж ________________ коридору
                     в) інші випадки ______________________________________________________
Збір  мулової суміші:

                     а) зосереджений в _______________ коридор
                     б) розосереджений (рівномірно, нерівномірно) вдовж ________________ коридору
4) Кількість секцій аеротенку  ___________ кількість коридорів однієї секції____________

Розміри одного коридору:

· Ширина ___________________________
· Довжина __________________________
· Глибина (роб)*_____________________
                 *робоча глибина - від поверхні води до дна споруди
5) Розрахункова годинна витрата (за період аерації 

     в години максимального притоку)  _______________________________________________
6) Період аерації стічної рідини, годин _____________________________________________
7) Коефіцієнт рециркуляції активного мулу _________________________________________
8) Спосіб рециркуляції активного мулу (насос, ерліфт) _______________________________
9) Муловий індекс, см3/г _________________________________________________________
10) Доза мулу в аеротенку, г/л _____________________________________________________
11) Доза мулу в регенераторі, г/л ___________________________________________________
12) Зольність мулу, % ____________________________________________________________
13) Концентрація розчиненого кисню, мг/л __________________________________________

14) Питома витрата повітря аерацію, м3/м3 стоків _____________________________________

15) Витрата повітря на аерацію всього аеротенка, м3/час _______________________________[image: image1.png]  
4. Повітророзподільча  СИСТЕМА
1. Тип працюючих аераторів ________________________________________________________
2. Термін роботи аераторів, рік  _____________________________________________________
3. Кількість відгалужень аераторів в існуючій аераційній системі в коридорах:


В 1. ________;
в 2. ________;
в 3. __________;
в 4. ________

4. Кількість повітропідвідних стояків (опусків) в коридорах всього _____________________


В 1. ________;
в 2. ________;
в 3. __________;
в 4. ________

5. Діаметр повітропідвідних стояків ________________________________________________

6. Повітродувне обладнання:

· Марка (тип) повітродувки ____________________________________________________
· Продуктивність  ____________________________________________________________ 

· Номінальний тиск___________________________________________________________

· Потужність двигуна, кВт ______________________________________________ 

7. Кількість (працюючих, резервних) _______________________________________________

8. ОБОВ’ЯЗКОВО  вислати докладне креслення (ескіз) аеротенка із зазначенням:
 

· Габаритних розмірів споруди;

· Місць входу та виходу стічних вод;

· Місць вводу активного мулу;

· Розташування аераторів в споруді  з їх прив’язкою до будівельних конструкцій
     (в плані та розрізі)

· Місце розташування магістральних повітропроводів, повітропровідних стояків, їх діаметрів, прив’язки до будівельних конструкцій та довжини дільниць трубопроводів.

Якщо є в наявності проект, бажано надати відповідні копії виконавчих креслень, технологічних  планів, розрізів та схем.

9. Розрахунок виконати з урахуванням (потрібне підкреслити):

фактичних даних,

проектних значень.

	
	Виконавець ______________________________________

ДАТА________________________________________________

Телефон____________________________________________


1
4

