ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

«Гідроенергетичний аналіз ефективності організації систем водопостачання»

АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ (ШАХТНІ КОЛОДЯЗІ)

СТОРІНКА 1 – ЗАГАЛЬНІ ДАНІ, ГІДРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ДАТА ЗАПОВНЕННЯ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРОМАДА/КП |  | Чи часті відключення світла? | Так/Ні |
| Населений пункт |  | Чи є у воді сірководень? | Так/Ні |
| Конт. тел. |  | Чи є лічильник води? | Так/Ні |
| Відповідальна особа |  | Чи є лічильник електроенергії? | Так/Ні |
| Вартість 1 кВт, грн. |  | Чи є багато тарифний лічильник? | 2-х, 3-х зонний Так/Ні |
|  |  | Вартості тарифів, грн./кВт | Ніч - / Пік - /НеПік - |

| Свер. № | Марка насосу (встановл.) | Глибина занурю-вання насоса, Нзанур., м. | Статичн. рівень води, Нстат., м. | Динаміч. рівень води, Ндин.,м. | Дебіт cвердло- вини м³/год. | Тиск на мітці «0» свердл Р, bar | Башта Рожновського: |  | Діаметр обсадної труби Dобс., мм. | Довжина обсадної труби Lобс., м. | Напірний трубопровід до БР |  |  | Наявність автоматики (ПЧ, ПП, Каскад, ТК, Реле), примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Висота башти. Н, м. | Стан башти (задовільний Так/Ні) |  |  | Довжина Lтруби, м | Діаметр Dвнутр., мм. | Матеріал |  |

NB! Якщо свердловини працюють не відокремлено (кожна на власну мережу чи башту Рожновського), надати додатково до таблиць схему їх розташування в Google Earth та з’єднання  трубопроводів згідно Опитувального листа «Група свердловин – РЧВ».

СТОРІНКА 2 - ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЖИВАННЯ РЕСУРСІВ

| Св. № | Марка насоса (встановл.) | Ном. потуж-ність Р, кВт | Номін. продуктивність, Q м³/год | Номін. напір, Н, м. | ВИТРАТИ ВОДИ -------------------------- ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Кількість населення, що обслуговуються, та інші примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. води Qфакт, м³/місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спожив. е/енергії Wфакт. кВт /місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB! В разі наявності одного лічильника електроенергії (чи води) на групі свердловин – позначити в примітках та надати одне значення на групу.

Важливо – за відсутністю лічильників не надавати розраховані власноруч дані, а зазначити усереднені години роботи насосів на добу в примітках.