%                                                                                                             ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

«Гідроенергетичний аналіз ефективності організації систем водовідведення»

КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ № ____

| ДАТА ЗАПОВНЕННЯ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРОМАДА/КП |  | Кількість абонентів або осіб – зазначити одиницю виміру |  |
| Населений пункт |  | Об’єм приймального резервуару, м³ |  |
| Конт. тел. |  | Чи є лічильник стоків? | Так/Ні |
| Відповідальна особа |  | Чи є лічильник електроенергії? | Так/Ні |
| Вартість 1 кВт, грн. |  | Чи є багато тарифний лічильник електроенергії? | 2-х, 3-х зонний Так/Ні |
| Вартості тарифів, грн./кВт | Ніч - / Пік - / НеПік - |  |  |

| Висота приймального резервуару, Нпр., м | Об’єм приймального резервуару, м³ | Підпір за датчиком нижнього рівня, Ннр., м | Підпір за датчиком верхнього рівня, Нвр., м | Напірний трубопровід |  |  |  | Заданий вихідний тиск Рвих., bar. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Довжина, Lтруб. | Внутр. діаметр, Dвнутр. | Перепад висот, ΔНтруб | Матеріал труби |  |

| Марки насосів |  | Продук-тивність Qном. м³/год. | Напір Нном., м. | Рном кВт*год | Іспож А | ККД НА/ ККД Ел.дв, % | Наявність автоматики (ПЧ, ПП, Каскад, ТК або реле) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | / |  |  |

Протяжні та складні напірні трубопроводи позначити на мапі Google Earth

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ КНС №: ____

|  | Перекачано стоків Q факт, м³/місяць | Споживано енергії Р факт. кВт*год /місяць | Час роботи насосів |  |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насос №1, год./добу | Насос №2, год./добу | Насос №3, год./добу | Насос №4, год./добу |  |
| Січень |  |  |  |  |  |  |  |
| Лютий |  |  |  |  |  |  |  |
| Березень |  |  |  |  |  |  |  |
| Квітень |  |  |  |  |  |  |  |
| Травень |  |  |  |  |  |  |  |
| Червень |  |  |  |  |  |  |  |
| Липень |  |  |  |  |  |  |  |
| Серпень |  |  |  |  |  |  |  |
| Вересень |  |  |  |  |  |  |  |
| Жовтень |  |  |  |  |  |  |  |
| Листопад |  |  |  |  |  |  |  |
| Грудень |  |  |  |  |  |  |  |

| Графік середнього погодинного перекачування стоків протягом доби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Години | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Q м³/год. зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q м³/год. літо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В разі відсутності лічильника надати часовий графік включень виключень насосів протягом доби.