## Таблиця збору даних для моделі
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НАДАТИ СХЕМУ ОСНОВНИХ ТРУБОПРОВОДІВ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
Початковий вузол - вказується № вузла початку труби на схемі
Кінцевий вузол- вказується № вузла кінця труби на схемі
Базове споживання - вказується кількість максимального годинного споживання води, яка відбирається (споживається) з системи в зазначеному вузлі
(будинками, підприємствами, ін. споживачами) в м.куб. / год. При прокачуванні води через вузол без відбору - дорівнює "0"
Перші два рядки заповнені як зразок, виходячи з Прикладу умовної Схеми, розміщеної в листі "Приклад Схеми. Заповнення даних"
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУЗЛІВ ТРУБОПРОВОДІВ | [7 empty] | ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДІВ
№ з/ч | Початковий вузол № на схемі | Висота вузла над рівнем моря, м | Базове споживання води вузлом, м³ / год | Діапазон фактичного тиску в вузлі мін/макс, bar | Кінцевий вузол № на схемі | Висота вузла над рівнем моря, м | Базове споживання води вузлом, м³ / год | Діапазон фактичного тиску в вузлі мін/макс, bar | Довжина труби, м. | Діаметр труби, мм. | Матеріал труби | Стан труби (нова, 5 років, 10, більше 20) | Встановлено арматуру із зазначенням діаметра (зворотний клапан, засувка (тип), коліно 90˚, коліно 45˚, трійник тощо)
1 | Св.1 | +160 | 0 | 3,2/4,3 | 1 | +162 | 0 | 3,1/4,2 | 10 | 108 | сталь | 10 | Зворотний клапан діам.100
2 | 1 | +162 | 0 | / | 2 | +172 | 1,8 | / | 200 | 65 | сталь | 5
3 |  |  |  | / |  |  |  | /
4 |  |  |  | / |  |  |  | /
5 |  |  |  | / |  |  |  | /
6 |  |  |  | / |  |  |  | /
7 |  |  |  | / |  |  |  | /
8 |  |  |  | / |  |  |  | /
9 |  |  |  | / |  |  |  | /
10 |  |  |  | / |  |  |  | /